## 基地监控、机房
北部茂县基地监控、机房搬迁改造项目
编号 | 名称 | 品牌 | 施工说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
一、大楼监控改造
1 | 网络摄像机 |  | 500W高清网络半球摄像机 | 18 | 台 | 850 | 15300
2 | POE交换机 |  | 16口POE交换机，千兆 | 2 | 台 | 2200 | 4400
3 | 壁挂机柜 |  | ≧530*400*310，灰白色，全数控生产，框架采用1.0mm厚优质SPCC冷轧钢板，立柱不低于1.5mm厚，钢化玻璃，选配：风机，电源，隔板 | 2 | 台 | 650 | 1300
4 | 网线 |  | 六类非屏蔽 | 4 | 箱 | 850 | 3400
5 | 线管 |  | ￠20PVC线管 | 500 | 米 | 2.8 | 1400
6 | 硬盘录像机 |  | 不低于32路硬盘录像机，存储时长不低于90天 | 1 | 台 | 6000 | 6000
7 | 装修恢复 |  | 原有顶面墙面破坏及恢复 | 1 | 项 | 4000 | 4000
8 | 光纤铺设 |  | 4芯室外铠装光纤预埋铺设，含光纤熔接及配套终端盒、光收发器等 | 150 | 米 | 35 | 5250
9 | 安装调试 |  | HDMI高清线、壁挂电视机、机柜上架、系统联调 | 1 | 项 | 1500 | 1500
二、机房搬迁改造
1 | 拆除 |  | 原有5楼机房拆除搬运下楼无电梯及建渣清运至城外15km，4楼门洞扩大，5楼门洞缩小 | 1 | 项 | 3000 | 3000
2 | 防盗门 |  | 甲级防盗门安装 | 1 | 项 | 2500 | 2500
3 | 木门 |  | 标准房间木门，烤漆门。样式颜色与办公室保持一致 | 1 | 扇 | 1500 | 1500
4 | 全钢静电地板 |  | 陶瓷镜面静电地板，含配件支架等 | 14 | 平方 | 275 | 3850
5 | 玻璃隔断墙 |  | 5楼玻璃隔断墙拆除及搬运安装至四楼 | 1 | 项 | 4500 | 4500
6 | 墙面粉刷 |  | 4、5楼墙面粉刷 | 85 | ㎡ | 55 | 4675
7 | 半球摄像机 |  | 500W高清网络半球摄像机 | 2 | 台 | 850 | 1700
8 | 设备搬迁 |  | 5楼机房设备整体搬迁至4楼及检察内网、工作网、党政网等系统调试 | 1 | 项 | 5000 | 5000
9 | 强电改造 |  | UPS电路改造，照明灯具插座、配套垂直桥架 | 1 | 项 | 5000 | 5000
10 | 弱电改造 |  | 线路整理、线路标识、图纸绘制、按现场情况新增部分转接设备 | 1 | 项 | 13500 | 13500
11 | 灭火器 |  | 2只手提式七氟丙烷4公斤灭火器，配套箱子 | 1 | 套 | 1500 | 1500
12 | 机柜 |  | ≧600*800*2000，黑色，前后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度1.5mm，外立柱1.5mm，安装梁厚度1.5mm，层板厚度1.0mm,框架1.0mm；配件袋含：千斤顶4个，内六角螺丝若干，静音滚轮4个，接地柱1个，内六角扳手1个 | 2 | 台 | 2000 | 4000
13 | 空调 |  | 3P空调，移机加氟安装 | 1 | 项 | 1200 | 1200
总计 | [6 empty] | 94475